## Slide 1: Electrónica Básica
Syllabus 2017-I
Julio R. Lopez Huaman
(Ing. Electrónico)

## Slide 2: ¿Qué es la electrónica?
La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y
emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo
microscópico de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente
Comunicaciones
Automatización
Informática

## Slide 3: PRIMERA UNIDAD PRINCIPIOS BASICOS SOBRE LA ELECTRONICA BASICA
Contenidos Conceptuales | Contenidos Procedimentales
Evolución de la electrónica. Componentes electrónicos Circuitos integrados | Evolución de la electrónica. Historia de la electrónica. Componentes electrónicos Componentes pasivos Componentes activos Circuitos integrados

## Slide 4: SEGUNDA UNIDAD ENERGIA ELECTRICA
Contenidos Conceptuales | Contenidos Procedimentales
Introducción Generación y transmisión de energía eléctrica. Distribución de energía eléctrica. Distribución en media tensión. Distribución en baja tensión. Sistemas de energía ininterrumpida. Calidad de suministro de energía. Organismos reguladores. | Calculo de cargas de una sala de equipos. Calculo de autonomía de un sistema de energía interrumpida.

## Slide 5: TERCERA UNIDAD CORRIENTE CONTINUA Y SISTEMAS ESTABILIZADOS
Contenidos Conceptuales | Contenidos Procedimentales
Fundamentos principales de la energía rectificada. Rectificadores de corriente alterna a corriente continua. Sistemas de almacenamiento de energía continúa. | Calculo de cargas de corriente continua de una sala de equipos. Calculo de autonomía de un sistema de energía continua.

## Slide 6: CUARTA UNIDAD SISTEMA DE PUESTA DE TIERRA
Contenidos Conceptuales | Contenidos Procedimentales
Sistema de pozos a tierra Sistema de protección contra descargas atmosféricas. | Diseño de un sistema de protección con puesta a tierra.

## Slide 7: QUINTA UNIDAD SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
Contenidos Conceptuales | Contenidos Procedimentales
Paneles solares Reguladores solares | Calculo de cargas de un sistema fotovoltaico. Calculo de autonomía de un sistema fotovoltaico.

## Slide 8: SEXTA UNIDAD EQUIPOS DE MEDICION
Contenidos Conceptuales | Contenidos Procedimentales
Unidades de medición. Descripción de equipos de medición. | Toma de mediciones en un cuarto de comunicaciones.

## Slide 9: Calificación
Evaluación permanente 25% 5 puntos
Examen parcial 25% 5 puntos
Evaluación permanente 25% 5 puntos
Examen Final 25% 5 puntos
  Evaluación permanente
  Promedio Trabajos 40% 2 puntos
  Evaluación Practica 40% 2 puntos
  Participación en Clase 20% 1 punto

## Slide 10
https://www.youtube.com/watch?v=Yl-VY6eNivk

## Slide 11: Tráiler https://www.youtube.com/watch?v=Rv7sCnW1jIA Película https://www.youtube.com/watch?v=ygI6yutfBng

## Slide 12: Electrónica Básica
Syllabus 2017-I